[image: image1.png]odglad obrazow i faksw systemu Windows

Q0 | =E&U (PR an[XaHE| @

© © ERIAPL- Pl | ) pimo- ool Word _ A0 L @3]




   [image: image1.png]                    



        Zapytanie ofertowe

        Remont łazienki na drugim piętrze

        w Zespół Szkół Gastronomicznych

        ul. Stanisława Worcella 1, 42-202 Częstochowy
1. Postanowienia ogólne

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i ma na celu oszacowanie kosztu oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

2. Zleceniodawca

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Stanisława Worcella 1
42-202 Częstochowa

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz istotne warunki realizacji

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont łazienki na drugim piętrze budynku szkoły.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1. Roboty demontażowe i przygotowawcze
· rozbiórka terakoty na całej powierzchni podłogi,

· rozbiórka glazury na ścianach,

· rozbiórka konstrukcji murowanej — poszerzenie otworu drzwiowego,

· demontaż istniejącego wyposażenia łazienki.

2. Roboty budowlane i wykończeniowe
· położenie nowej terakoty (rodzaj płytek do akceptacji Zamawiającego),

· położenie glazury na ścianach do uzgodnionej wysokości (wzór do akceptacji),

· zabudowa i ukrycie rur c.o.,

· szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów,

· obróbki wykończeniowe.

3. Instalacje
· dostosowanie instalacji elektrycznej (okablowanie, gniazda, łączniki, montaż oświetlenia),

· montaż umywalki z baterią ścienną i blatem,

· montaż dozownika na mydło,

· montaż suszarki do rąk,

· montaż lustra nad umywalką.

4. Postanowienia dodatkowe
· wywóz i utylizacja gruzu oraz wszystkich odpadów powstałych podczas robót,

· zapewnienie wszelkich materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji zamówienia – na koszt Wykonawcy,

· obowiązek wykonania wszelkich prac dodatkowych nieujętych w zapytaniu, a niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie ze sztuką budowlaną.

W Przedmiarze robót podane są orientacyjne wartości. Zaleca się dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej oraz własnych pomiarów przed złożeniem oferty.

Uwaga: Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie szkoły. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania zadania dostarcza wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.
· Warunki realizacji:
· roboty należy prowadzić tak, aby umożliwić niezakłócone funkcjonowanie szkoły,

· wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowiska pracy i przestrzeganie przepisów BHP,

· wykonawca odpowiada za ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji prac,

· wymagane jest udzielenie gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podać w ofercie).

4. Wymagania dotyczące oferty. Oferta powinna być złożona w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej, i powinna zawierać:

· pieczątkę firmową,

· datę sporządzenia,

· nazwę i adres firmy, NIP, telefon, e-mail,

· nazwę oferowanej usługi / zakres prac,

· cenę kompleksową brutto za wykonanie zamówienia (wszystkie koszty, materiały, transport, utylizacja, robocizna),

· proponowany termin realizacji,

5. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 29.12.2025 r. w jednej z form:

· elektronicznie na adres: zsg@edukacja.czestochowa.pl
· pisemnie w zamkniętej kopercie, osobiście lub drogą pocztową,
w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych w godz. 7:30–15:00 (pon.–pt.).

6. Kryteria oceny ofert

· cena – 100%,

· kompletność i prawidłowość oferty,

· proponowany termin realizacji,

· warunki gwarancji.

Uwaga: Zamawiający wymaga podania w ofercie deklarowanego terminu wykonania oraz warunków gwarancji.

7. Wybór najkorzystniejszej oferty

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wynikach na stronie internetowej oraz w BIP.
Zamawiający zastrzega sobie:
· prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

· prawo odstąpienia od podpisania umowy, mimo wyboru oferty.

8. Osoba do kontaktu
Sylwia Zasępa – referent
e-mail: zsg@edukacja.częstochowa.pl
tel. 34 361 17 15



